## HOSPITALIZACION
HOSPITALIZACION
[6 empty] | LEYENDA | HOSPITALIZACION | EQUIPOS | ACCESORIOS | OTROS
NO SE ENCUENTRA
| CÓDIGO | PRODUCTO | EMPAQUE | MARCA | DESCRIPCIÓN
1 | HSH240 | AGUA OXIGENADA | BTO x 36 | ALNA | 500 CC. Propiedades físicas: densidad 1.108 g/ml, concentración 3% Características Organolépticas: color incoloro, olor característico
2 | HSH020 | AGUA OXIGENADA | BTO x 24 | ALNA | 240 CC. Propiedades físicas: densidad 1.108 g/ml, concentración 3% Características Organolépticas: color incoloro, olor característico
3 | HSH120 | ALCOHOL ABSOLUTO | BTO X 72 | ALNA | 120 CC. Propiedades físicas: densidad: 0,812 g/mL, concentración: 96ºGL. Características Organolépticas: color incoloro, olor característico
4 | HSH0240 | ALCOHOL ISOPROPILICO | BTO X 36 | ALNA | 240 CC. Propiedades físicas: densidad 0,88 g/mL, concentración 70ºGL. Características Organolépticas: Color incoloro, olor característico.
5 | HSH0500 | ALCOHOL ISOPROPILICO | BTO X 24 | ALNA | 500 CC. Propiedades físicas: densidad 0,88 g/mL, concentración 70ºGL. Características Organolépticas: Color incoloro, olor característico.
6 | HSH014 | ALCOHOL ISOPROPILICO | BTO X 12 | ALNA | 950 CC. Propiedades físicas: densidad 0,88 g/mL, concentración 70ºGL. Características Organolépticas: Color incoloro, olor característico.
7 | HSH003 | ALCOHOL ISOPROPILICO | BTO X 4 | ALNA | 3785 CC. Propiedades físicas: densidad 0,88 g/mL, concentración 70ºGL. Características Organolépticas: Color incoloro, olor característico.
8 | ALGO-25GR | ALGODÓN | BTOX 80 | ALGOBAP | 100% absorbente. Contenido neto 25 GR.
9 | ALGO-50GR | ALGODÓN | BTO X 40 | ALGOBAP | 100% absorbente. Contenido neto 50 GR.
10 | MCD202 | APLICADORES DE MADERA C/ALGODÓN | BTO X 20.000 | MCD | Con algodón. Para procedimientos de muestreo.
11 | 190411 | GUANTES DE EXAMEN | BTO X 1000 | HB | Guantes de látex. Libre de polvo. No estéril. Talla L
12 | HBLATEX | GUANTES DE EXAMEN | BTO X 1000 | HB | Guantes de látex. Libre de polvo. No estéril. Talla M
13 | WRP401 | GUANTE DE EXAMEN | BTO X 1000 | COMFIT | Guantes de Nitrilo. No estéril. Talla S
14 | WRP402 | GUANTE DE EXAMEN | BTO X 1000 | COMFIT | Guantes de Nitrilo. No estéril. Talla M
15 | WRP403 | GUANTE DE EXAMEN TALLA L | BTO X 1000 | COMFIT | Guantes de Nitrilo. No estéril. Talla L
16 | GU0007 | GUANTES TRANSPARENTES | CAJA X 100 | DEXX | Elaborado con plástico polietileno no toxico y transparente.
17 | SOFT165 | GUANTES ESTERIL SOFT 6 1/2 | BTO X 400 PARES | SOFT | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
18 | SOFT170 | GUANTES ESTERIL SOFT 7 | BTO X 400 PARES | SOFT | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
19 | SOFT175 | GUANTES ESTERIL SOFT 7 1/2 | BTO X 400 PARES | SOFT | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
20 | SOFT180 | GUANTES ESTERIL SOFT 8 | BTO X 400 PARES | SOFT | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
54 |  | GASA HOSPITALARIA | BTO X 600 | DEXX | Tejido Maya 100% algodón hidrofilo absorbente. 4x4, esterilizado con ETO o Rayos Gamma.
56 | HDX020 | GASA HOSPITALARIA | BTO X 30 | MARAX | Medidas: x100 yds. |  |  |  | NOTA: FOTO EN PROHOS
50 | MGA302 | COMPRESA DE LAPAROTOMIA | BTO X 500 | MARAX | Medidas: 18" X 18". Estéril.
87 | KL3328 | KIT DE LAPARATOMIA | BTO X 6 | DEXX | Conjunto de piezas elaboradas en Tela No Tejida y plástico de estilo gofrado Esterilizado con ETO o Rayos Gamma. Incluye: Batas de Cirujanos, Toallas Absorbentes, Sabana Laparotomía, Cobertor de mesa, Funda de mayo, Campos adheribles, Sabanas plisadas. Gramaje 30
88 | KL4318 | KIT DE LAPARATOMIA | BTO X 5 | DEXX | Conjunto de piezas elaboradas en Tela No Tejida y plástico de estilo gofrado Esterilizado con ETO o Rayos Gamma. Incluye: Batas de Cirujanos, Toallas Absorbentes, Sabana Laparotomía, Cobertor de mesa, Funda de mayo, Campos adheribles, Sabanas plisadas. Gramaje 40
89 | KP3324 | KIT DE PACIENTE | BTO X 70 | DEXX | Conjunto de piezas elaboradas en Tela No Tejida. Incluye: Bata de paciente, Gorro de paciente, Par de cubrebotas.
37 | CQ0003 | CEPILLO SECO | BTO X 250 | DEXX | Fabricados en plástico polietileno y esponja.
15 |  | BATA DE CIRUJANO | BTO X 50 | MULTISALUD | Tela Trilaminada. Estéril para uso médico de máxima protección contra infecciones. Gramaje: 40
16 | BC4432 | BATA DE CIRUJANO | BTO X 40 | DEXX | Tela no tejida, mangas largas con puños en algodón ajustables, cinta para anudar la parte posterior de la bata. Estéril. Gramaje: 40
17 | BP3322 | BATA DE PACIENTE | BTO X 150 | DEXX | Tela no tejida, sin manga con cinta para anudar en la parte posterior de la bata. Estéril. Gramaje: 30
99 | DESC-L-002 | MONOS DE CIRUJANOS 40 GR. DESCART SMS | BTO X 50 | DESCART | Mono de tela descartable. Desechable. Gramaje: 40
100 | MCDEXX40 | MONO DE CIRUJANO | BTO X 40 | DEXX | Elaborado en Tela No Tejida. La camisa tiene bolsillo. Gramaje: 40
51 |  | CUBRE BOTAS | PAR | DEXX | Elaborada en Tela No Tejida ajustable.
57 | GC4311 | GORRO CIRUJANO | BTO X 1000 | DEXX | Elaborada en Tela No Tejida
58 | GE1520 | GORRO DE ENFERMERA | BTO X 1000 | DEXX | Elaborada en Tela No Tejida. Color azul.
114 |  | SABANA DE CAMILLA | BTO X 100 | DESCART | Sabana descartable, con elástica en los bordes. Color Azul. Medidas 0,80 mts x 2,00 mts. Gramaje 40.
23 | 330258 | CAMPO ABIERTO | BTO X 500 | ULTRACARE | Tela no tejida con características tales como: hidrofóbica, antiestática. Estéril. Gramaje: 40. Medidas: 60 CM X 50 CM. Estándar.
24 | 330259 | CAMPO CERRADO | BTO X 500 | ULTRACARE | Tela no tejida con características tales como: hidrofóbica, antiestática. Estéril. Gramaje: 40. Medidas: 60 CM X 50 CM. Estándar.
96 |  | MASCARILLA 4 TIRAS DEXX | BTO X 1000 | DEXX
35 | C148 | CENTRO DE CAMA | BTO 300 | DESCART | Económico blanco.
36 | GEN0015 | CENTRO DE CAMA | PAQ X 6 | DESCART | Económico blanco.
41 | H3M003 | CINTA QUIRURGICA DE PAPEL | CAJA X 6 | 3M | Cinta microporosa quirúrgica transpirable de papel hipoalergénica. Medidas: 2" X 10 YARDAS
42 | H3M025 | CINTA QUIRURGICA DE TELA | CAJA X 6 | 3M | Cinta quirúrgica de tela "sedosa" con un adhesivo hipoalergénico sin látex que ofrece alta resistencia y adhesión. Medidas: 2" X 10 YARDAS
38 | PRM260002 | CINTA QUIRURGICA DE PAPEL. 2 X 10 YARDAS MARCA CARING (MICROPORE) | CAJA X 6 | CARING | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
39 | PRM260102 | CINTA QUIRURGICA DE TELA. MARCA CARING 2 X 10 YARDAS (DURAPORE) | CAJA X 6 | CARING | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
40 | PRM260202 | CINTA QUIRURGICA TRANSPARENTE. 2 X 10 YARDAS MARCA CARING (TRANSPORE) | CAJA X 6 | CARING | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
43 | ROSPAPEL1 | CINTA QUIRURGICA DE PAPEL. 1 X 10 YARDAS (MICROPORE) | CAJA X 6 | ROSPITAL | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
44 | ROSTELA1 | CINTA QUIRURGICA DE TELA. 2 X 10 YARDAS (DURAPORE) | CAJA X 6 | ROSPITAL | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
45 |  | CINTA QUIRURGICA TRANSPARENTE. 2 X 10 YARDAS (TRANSPORE) | CAJA X 6 | ROSPITAL | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
69 |  | GUATA SPECIALIST | CAJA X 36 | BSN | Sof-Rol relleno de rayón tejido sintético. Medidas 6 pulgadas por 4 yardas.
125 | TEN001 | TENSOPLAST STK | UNIDAD | BSN | Adhesivo transparente de baja alergia y sensible a la presión para una fijación firme.
11 | H3M101 | APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM I.V | CAJA X 100 | 3M | 5 X 5.7 CM. Adhesivo hipoalergénico estéril y sin contenido de látex. Pediátrico.
142 |  | VENDA ELASTICA COHESIVAS O APRENSIVA (AUTOADHESIVA) | UNIDAD |  | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
143 |  | VENDA ELASTICA EN ROLLO, 4'' X 5 YARDS, COLOR PIEL |  |  | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
144 | HVD005 | VENDA ELASTICA DE 5 CM. MARCA SUPERVENDA | BOLSA X 24 | SUPERVENDA | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
145 | HVD008 | VENDA ELASTICA DE 8 CM. MARCA SUPERVENDA | BOLSA X 24 | SUPERVENDA | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
146 | CEB-01B | VENDA ELESTATICA N° 10 BIOMED | BOLSA X 100 | BIOMED | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
49 | 14002E | COLCHON ANTIESCARA | UNIDAD | DRIVE | Con compresor con presión alternativa.
13 |  | BASE DE COLOSTOMIA | BTO X 10 | SECURI-T | Vienen en opciones de uso extendido, desgaste estándar, corte a medida, precortado, hidrocoloide, convexo y surtido. 57 MM.
14 |  | BASE DE COLOSTOMIA | BTO X 10 | SECURI-T | Vienen en opciones de uso extendido, desgaste estándar, corte a medida, precortado, hidrocoloide, convexo y surtido. 70 MM.
18 |  | BOLSA DE COLOSTOMIA | CAJA X 10 | SECURI-T | Ofrece una aplicación fácil, particularmente para aquellos con destreza o algún otro impedimento para la autoaplicación. Flexibles. 57MM
19 |  | BOLSA DE COLOSTOMIA | CAJA X 10 | SECURI-T | Ofrece una aplicación fácil, particularmente para aquellos con destreza o algún otro impedimento para la autoaplicación. Flexibles. 70MM
124 | SOLU0.9 | SOLUCION FISIOLOGICA | BTO x 24 | PISA | Solución CS. Cloruro de sodio al 0.9%
95 | HR1042 | MASCARA DE OXIGENO | BTO X 50 | HUDSON | Mascarilla de vinil transparente de alargada concentración mediana con tubería de oxigeno de 7 pies.
93 | HR1272 | MASCARA ANESTESIA | BTO X 20 | HUDSON | Mascarilla facial infantil con cojín de aire.
94 | HR1279 | MASCARA ANESTESIA | BTO X 20 | HUDSON | Mascarilla facial pediátrica con válvula.
147 | HR3230 | HUMIDIFICADOR DESCARTABLE | CAJA X 50 | HUDSON | Desechable, de plástico resistente, con un silbato como alarma. 500 ml de volúmen útil. Líneas de nivel de agua definidas. 100% libre de látex.
140 | HV001 | VASO HUMIDIFICADOR | UNIDAD | HUDSON | Vaso repuesto para humidifcador HUDSON. Descartable
148 | HR1770 | NEBULIZADOR DESCARTABLE | CAJA X 50 | HUDSON | Capacidad de 500cc de agua. Suministra gas húmedo en concentraciones de oxigeno de 28 a 98%. Adaptador tipo ventury para definir la concentración de oxigeno deseada.
46 | HR351413 | CIRCUITO ANESTESIA | BTO X 20 | HUDSON | 3 LT. Extensión de 72''. C/Filtro Bactel. Para adulto.
47 | Z110-16 | CIRCUITO SUCCION CERRADO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL | UNIDAD | PORTEX | Abertura de lavado / irrigación de una sola vía. Codo giratorio. Manga táctil. Válvula de control de colores. La tapa del extremo del pulgar, tiene una llave que evita la aspiración accidental. Pegatinas (Día-de-la-semana) para ayudar al monitoreo rápido durante el uso diario. Estéril y libre de látex. #16
48 | 6791 | CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO MARCA GALMED | UNIDAD | GALMED | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
25 |  | CANULA NASAL |  | FORSURE | Sobre la oreja, vinilo suave transparente desechable. Lengüeta contorneada y flexible. Longitud del tubo de 7 '(213 CM) con conector estándar. No estéril, de uso individual. Sin Látex. Tamaño adulto.
26 | CAYAM01 | CANULA YANKAUER | BTO X 50 | AMSINO | Mango liviano y antideslizante. Vía translúcida. Las puntas lisas están diseñadas con ojos laterales para minimizar la posibilidad de que el tejido se agarre y se dañe. Sin látex. Estéril. Desechable.
118 | HR1688 | SISTEMA RESPIRACION NASAL | UNIDAD | HUDSON | Incluye: Cánula. Codo conector inspiratorio. Codo conector espiratorio. Gorro de sujeción. Dos secciones 6″ velcro. Dos secciones de tubo corrugado. Linea de monitoreo de presión. Adulto #4.
119 | HR1689 | SISTEMA RESPIRACION NASAL HUDSON CPAP ADULTO 5 1689 | UNIDAD | HUDSON | Incluye: Cánula. Codo conector inspiratorio. Codo conector espiratorio. Gorro de sujeción. Dos secciones 6″ velcro. Dos secciones de tubo corrugado. Linea de monitoreo de presión. Adulto #5.
120 | HR1685 | SISTEMA RESPIRACION NASAL HUDSON CPAP INFANTIL 1 1685 | UNIDAD | HUDSON | Incluye: Cánula. Codo conector inspiratorio. Codo conector espiratorio. Gorro de sujeción. Dos secciones 6″ velcro. Dos secciones de tubo corrugado. Linea de monitoreo de presión. Infantil #1.
121 | HR1686 | SISTEMA RESPIRACION NASAL HUDSON CPAP INFANTIL 2 1686 | UNIDAD | HUDSON | Incluye: Cánula. Codo conector inspiratorio. Codo conector espiratorio. Gorro de sujeción. Dos secciones 6″ velcro. Dos secciones de tubo corrugado. Linea de monitoreo de presión. Infantil #2.
122 | HR1687 | SISTEMA RESPIRACION NASAL HUDSON CPAP INFANTIL 3 1687 | UNIDAD | HUDSON | Incluye: Cánula. Codo conector inspiratorio. Codo conector espiratorio. Gorro de sujeción. Dos secciones 6″ velcro. Dos secciones de tubo corrugado. Linea de monitoreo de presión. Infantil #3.
123 | HR1683 | SISTEMA RESPIRACION NASAL HUDSON CPAP NEONATAL 0 1683 | UNIDAD | HUDSON | Incluye: Cánula. Codo conector inspiratorio. Codo conector espiratorio. Gorro de sujeción. Dos secciones 6″ velcro. Dos secciones de tubo corrugado. Linea de monitoreo de presión. Neonatal #0.
52 | D012 | DRENAJE JACKSON PRATT | UNIDAD | ROSPITAL | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
53 | TL-A8000106 | DRENAJE TORACICO | UNIDAD | PLEUREVAC | Incluye: 1 Teleflex Pleu Evac a-8000 l-06. Desechable. Estéril. Adulto y pediátrico.
20 |  | BOLSA P/ORINA | BTO X 250 | FORSURE | Válvula antirreflujo. Percha reforzada. Escala graduada. Tubo de PVC de entrada transparente de 41 pulgadas (104 cm). Desagüe de la salida del grifo en T. Abrazadera de sábana ajustable. Estabilizador de tubos incorporado. Vinilo de grado médico con forma de manzana. Vía de fluido estéril. Sin látex. 2000 CC/ML de capacidad.
21 | 12200001 | BOLSA P/ORINA | BTO X 20 | FORSURE | Válvula antirreflujo con cámara de goteo. Puerto de muestreo. Perchero universal doble reforzado con cuerda. Tubo de PVC de entrada transparente de 45 pulgadas (115 cm) con abrazadera. Abrazadera de sábana ajustable. Guía de tubo de drenaje antiarrugas. Vinilo de grado médico con forma de pera. Vía de fluido estéril. Sin látex. 2000 CC/ML de capacidad.
112 | 0286REGU | REGULADOR DE FLUJO | BTO 400 |  | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
92 |  | MACROGOTERO EN Y | BTO X 500 | LASER | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
132 | PRO-2051 | TUBO DE EXTENSION CUENTA GOTAS | UNIDAD | PROGENERICA | Juego de extensión, bomba de cebado volumen 0.1 fl oz aproximado DEHP, sin látex, abrazadera de inyección de driver de flujo, pre-pierced y-site estériles, Slide, giratorio macho Luer Lock.
133 | PRO-2050 | TUBO DE EXTENSION K50 | CJA X 50 | PROGENERICA
134 | TE0065 | TUBO ENDOTRAQUEAL | CAJA X 10 | FORSURE | Brazalete de baja presión y alto volumen. Espiral de acero inoxidable reforzado / Kink resistente. Graduado. Tubo de PVC blando de grado médico. Rayos X opacos. Ojo Murphy. Oral o nasal. Punta atraumática. Con balón. Medida 6,5. Estéril / Uso individual. Sin látex
135 | TE0075 | TUBO ENDOTRAQUEAL | CAJA X 10 | FORSURE | Brazalete de baja presión y alto volumen. Espiral de acero inoxidable reforzado / Kink resistente. Graduado. Tubo de PVC blando de grado médico. Rayos X opacos. Ojo Murphy. Oral o nasal. Punta atraumática. Con balón. Medida 7,5. Estéril / Uso individual. Sin látex
136 | GS-20045.5 | TUBO ENDOTRAQUEAL | UNIDAD | ROMSONS | Tubo endotraqueal con manguito. Compuesto por material termo sensible que facilita la intubación según la anatomía de la patente. El manguito de poliuretano es inerte y suave con la pared traqueal. Con balón. Medida 5,5.
137 | GS-20046.0 | TUBO ENDOTRAQUEAL | UNIDAD | ROMSONS | Tubo endotraqueal con manguito. Compuesto por material termo sensible que facilita la intubación según la anatomía de la patente. El manguito de poliuretano es inerte y suave con la pared traqueal. Con balón. Medida 6,0.
138 | GS-20047.5 | TUBO ENDOTRAQUEAL | UNIDAD | ROMSONS | Tubo endotraqueal con manguito. Compuesto por material termo sensible que facilita la intubación según la anatomía de la patente. El manguito de poliuretano es inerte y suave con la pared traqueal. Con balón. Medida 7,5.
139 | GS-20048.0 | TUBO ENDOTRAQUEAL | UNIDAD | ROMSONS | Tubo endotraqueal con manguito. Compuesto por material termo sensible que facilita la intubación según la anatomía de la patente. El manguito de poliuretano es inerte y suave con la pared traqueal. Con balón. Medida 8,0.
126 | I100800070 | TRAQUEOTOMO | CAJA X 10 | PORTEX | Los tubos de traqueotomía con succión por encima del manguito reducen la tasa de neumonía asociada al ventilador. Con la línea de succión subglótica ayudan a mantener una vía aérea limpia, y sin obstrucciones. El manguito Soft-Seal® de baja presión y alto volumenfunciona para minimizar el trauma en la tráquea y proteger las vías respiratorias. Esto se logra manteniendo el aire entregado desde un ventilador a los pulmones del paciente evitando la aspiración. Medida 7,0.
127 | I100800075 | TRAQUEOTOMO | CAJA X 10 | PORTEX | Los tubos de traqueotomía con succión por encima del manguito reducen la tasa de neumonía asociada al ventilador. Con la línea de succión subglótica ayudan a mantener una vía aérea limpia, y sin obstrucciones. El manguito Soft-Seal® de baja presión y alto volumenfunciona para minimizar el trauma en la tráquea y proteger las vías respiratorias. Esto se logra manteniendo el aire entregado desde un ventilador a los pulmones del paciente evitando la aspiración. Medida 7,5.
128 | GS-20106.0 | TRAQUEOTOMO C/BALON | UNIDAD | ROMSONS | Con cinta de cuello de algodón. Brida suave y flexible con tamaños de diámetro interno y externo. Balón piloto con válvula antirretorno. La línea azul opaca de radio confirma la colocación correcta del tubo en la tráquea. De material termosensible El conector estándar de 15 mm cumple con los estándares ISO, puede girar 360 grados y permitir el acceso al circuito anestésico desde cualquier dirección. Medida 6,0.
129 | GS-20107.0 | TRAQUEOTOMO C/BALON | UNIDAD | ROMSONS | Con cinta de cuello de algodón. Brida suave y flexible con tamaños de diámetro interno y externo. Balón piloto con válvula antirretorno. La línea azul opaca de radio confirma la colocación correcta del tubo en la tráquea. De material termosensible El conector estándar de 15 mm cumple con los estándares ISO, puede girar 360 grados y permitir el acceso al circuito anestésico desde cualquier dirección. Medida 7,0.
130 | GS-20107.5 | TRAQUEOTOMO C/BALON | UNIDAD | ROMSONS | Con cinta de cuello de algodón. Brida suave y flexible con tamaños de diámetro interno y externo. Balón piloto con válvula antirretorno. La línea azul opaca de radio confirma la colocación correcta del tubo en la tráquea. De material termosensible El conector estándar de 15 mm cumple con los estándares ISO, puede girar 360 grados y permitir el acceso al circuito anestésico desde cualquier dirección. Medida 7,5.
131 | GS-20108.0 | TRAQUEOTOMO C/BALON | UNIDAD | ROMSONS | Con cinta de cuello de algodón. Brida suave y flexible con tamaños de diámetro interno y externo. Balón piloto con válvula antirretorno. La línea azul opaca de radio confirma la colocación correcta del tubo en la tráquea. De material termosensible El conector estándar de 15 mm cumple con los estándares ISO, puede girar 360 grados y permitir el acceso al circuito anestésico desde cualquier dirección. Medida 8,0.
27 | CV-12703 | CATETER CENTRAL TRILUMEN | UNIDAD | ARROW | 7FR x 16CM. Catéter venoso central de poliuretano con recubrimiento antimicrobiano: Sulfadiazina de plata y clorhexidina (propiedad única de Arrow Internacional) guía punta en J, técnica de inserción Seldinger modificada.
28 | I100382116 | CATETER EPIDURAL | CAJA X 10 | PORTEX | Catéter que se suministran con un conector Luer. Marca de extremo distal. Permeabilidad confirmada y caudales constantes logrados a través de pruebas de flujo del 100% después de la fabricación. Medida 16 G
29 | HCJ005 | CATETER INTRAVENOSO | CAJA X 50 | SMITHS MEDICAL | Conector recto, radiopaco, 14 G x 2-1/4", poliuretano OCRILON. Naranja. JELCO®
30 | HCJ004 | CATETER INTRAVENOSO | CAJA X 50 | SMITHS MEDICAL | Conector recto, radiopaco, 16 G x 2-1/4", poliuretano OCRILON. Gris. JELCO®
31 | HCJ003 | CATETER INTRAVENOSO | CAJA X 50 | SMITHS MEDICAL | Conector recto, radiopaco, 18 G x 1-3/4", poliuretano OCRILON. Verde. JELCO®
32 | HCJ001 | CATETER INTRAVENOSO | CAJA X 50 | SMITHS MEDICAL | Conector recto, radiopaco, 20 G x 1-1/4", poliuretano OCRILON. Rosa. JELCO®
33 | HCJ002 | CATETER INTRAVENOSO | CAJA X 50 | SMITHS MEDICAL | Conector recto, radiopaco, 22 G x 1", poliuretano OCRILON. Azul. JELCO®
34 | HCJ006 | CATETER INTRAVENOSO # 24 X 3/4. JELCO | CAJA X 50 | SMITHS MEDICAL | Conector recto, radiopaco, 24 G x 3/4", poliuretano OCRILON. Amarillo. JELCO®
82 | MJL153 | JERINGA DESCARTABLE 3 CC 21G X 1 1/2" LUER LOCK. MCD | BTO X 2000 | MCD | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
83 | MJL155 | JERINGA DESCARTABLE 5 CC 21G X 1 1/2" LUER LOCK. MCD | BTO X 2400 | MCD | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
84 | MJL1510 | JERINGA DESCARTABLE 10 CC 21G X 1 1/2" LUER LOCK. MCD | BTO X 1200 | MCD | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
85 | MJL1520 | JERINGA DESCARTABLE 20 CC 21G X 1 1/2" LUER LOCK. MCD | BTO X 600 | MCD | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
101 | OBT001 | OBTURADOR | CAJA X 100 | PLUSMEDIC | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS |  |  |  | MISMA FOTO
102 | CA0201-Y | OBTURADOR | CAJA X 100 | LA-MED | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
103 | OBT002 | OBTURADOR | CAJA X 100 | HEPARIN | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
104 | OBT003 | OBTURADOR | CAJA X 100 | IDMEDICA | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
98 | I100491916 | MINIPACK ESPINAL | UNIDAD | PORTEX | Paquete contiene los componentes esenciales necesarios para realizar un procedimiento epidural. Incluye: juego de agujas csecure con bloqueo, catéter (3vias) y conector; filtro de 0,2 micras; esponja de fijación, etiqueta de catéter. Con Espinal de 26G /EPIDURAL con Secure Lock 16G (punta de lápiz).
91 | PRO3039 | LAPIZ ELECTROCAUTERIO CON TRES-PIN | UNIDAD | OBS | Cuchilla desechable. Cable y clavija: cable de 3 metros de largo con clavija. Impermeable Estéril.
116 | D21034625 | SET DE ADMINISTRACION PARA BOMBA VOLUMETRICA MUSTANG GRASEBY 3000 IV 8C-820. GRASEBY | CAJA X 40 | GRASEBY | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
117 | D21702224 | SET DE ADMINISTRACION PARA BOMBAS LEGACY 60". CADD | CAJA X 10 | CADD LEGACY | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
22 | LA8101 | BURETA CALIBRADA 150 ML. LASER | CAJA X 100 | LASER | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
115 | PG-SCP B1 | SACAGRAPAS DE PIEL MODELO NO. B1 | UNIDAD | PROGENERICA | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA SACAR FOTO EN PROHOS
107 | PZ5556 | PINZA PARA CORDON UMBILICAL DEXX |  | DEXX | Elaborado en plástico poliestireno Esterilizado con ETO o Rayos Gamma.
150 | HR1680 | TUBO CORRUGADO | UNIDAD | HUDSON | Tubo de 30,48 mts de largo y 22mm diámetro, con longitudes seccionadas cada 15cm.
110 | DEXX016 | RECOLECTOR DE HECES | BOLSA X 100 | DEXX | Elaborado en plástico polipropileno no estéril. Cantidad para 6cc.
111 | DEXX017 | RECOLECTOR DE ORINA | BOLSA X 100 | DEXX | Elaborado en plástico polipropileno no estéril. Cantidad para 60cc.
106 |  | PEGA LOKKA 3 | CAJA X 42 | PEGA LOKKA 3 | Pegamento. Color: Transparente. Contenido 3GR.

## EQUIPO
EQUIPOS
[6 empty] | LEYENDA | HOSPITALIZACION | EQUIPOS | ACCESORIOS | OTROS
| CÓDIGO | PRODUCTO | EMPAQUE | MARCA | DESCRIPCIÓN
1 | PRG102104 | ANDADOR DE ALUMINIO | UNIDAD | KX MEDICAL | Dos botones y os ruedas con ruedas de 2". Dimensiones: 58 X 27 X 83 CM. Peso 13 KG.
2 | BPDRIVE | BASTON PLEGABLE AGUSTABLE | UNIDAD | DRIVE | Bastón plegable. Tubo de aluminio. Altura ajustable de 30” (76.2 CM) a 39” (99 CM). Anillo de seguridad para evitar traqueteo. Regatón antiderrapante. Soporta 110 KG.
3 | 228911 | BASTON DE 1 DE PIVOT DESPLEGABLE | UNIDAD | HURRYCANE | Bastón de 3 apoyos. Plegable de aluminio, puño francés, anillo de seguridad. Base flexible triangular con 3 regatones antiderrapantes.
4 | HDX069 | BASTON DE 1 PUNTO | UNIDAD | DYNAMIC | Estructura de aluminio. Empuñadura de fácil agarre. Taco de goma antirresbalante. Altura ajustable de 92 CM a 70 CM.
5 | 228911 | BASTON DE ALUMINIO 4 PATAS MANGO DE ESPUMA AJUSTABLE ALUMINIO | UNIDAD | BODYMED | Base ancha de cuatro puntas con un mango de espuma. Ajuste de altura con botón fácil de usar con un perno de bloqueo. La altura del bastón base grande se ajusta de 30 a 39 pulgadas. La altura de la caña de base pequeña se ajusta de 28 a 37 pulgadas.
6 | PRG10301F-E | BASTON DE ALUMINIO TRES PUNTAS | UNIDAD | DRIVE | Fabricado con aluminio. Atractivo acabado de vetas plateadas en la base. Mango acolchado de diseño ergonómico. Base de cuatro patas y una base de acero. La altura del mango se ajusta de 29 a 38 pulgadas. Capacidad de peso de 300 LBS.
7 | PRG10303-AC | BASTONES DE ALUMINIO UNA PUNTA | UNIDAD | DRIVE | Fabricado con aluminio.Con mango de espuma suave, reforzado. De una punta.
22 | PRG10400-A | MULETAS DE ALUMINIO ADULTO | PAR | DRIVE | Altura ajustable. Cuenta con tubo central extruido doble proporciona una resistencia adicional a la zona de soporte de peso. - Pasador de ajuste. - Los manillares son fácilmente ajustables. Accesorios duraderos libres de látex. Capacidad de peso de 300 lbs. Rango de altura: medidas 137cm – 157cm.
15 | RI7040 | LARINGOSCOPIO | UNIDAD | RIESTER | Ri-Standard Macintosh 2.7V. Mango tipo C. Palas 2-3-4. Luz Vacio. Voltaje 2,5. Sin fibra. Pila tipo C.
16 | RI7050 | LARINGOSCOPIO | UNIDAD | RIESTER | Ri-Standard Macintosh Baby. Palas 0-1-2. Luz Vacio. Voltaje 2,5. Sin fibra. Pila tipo AA.
28 | RI2050 | O.R.L. 2050 ECONOM | UNIDAD | RIESTER | Incluye: Cabezal para otoscopio uni I. Cabezal para oftalmoscopio May uni II. Espéculo nasal expandible. Portalámparas. 2 espejos laríngeos nº 3 y 4. Soporte para abatelenguas. Lámpara de repuesto para otoscopio (también para portalámparas). 2.7 V. Luz de vacio. Reóstato para regular la intensidad de luz. Mango para pila tipo C para baterías alcalinas.
29 | RI3651-300 | O.R.L RI-FORMER DE PARED | UNIDAD | RIESTER | Pantalla iluminada. El reloj está conectado a la red eléctrica, por lo que no requiere pilas. Lámparas de xenón de 3,5 V. Mangos ergonómicos antideslizantes con rheotronic®: Cable espiral extensible hasta 3 m. Incluye: Cabezal de Otoscopio. Cabezal de Oftalmoscopio. Transformador de Pared con reloj digital. Placa metálicas de instalación en pared.
30 | ORL01 | O.R.L. DE PARED | UNIDAD | WELCH ALLYN | Transformador de pared con 2 mangos: Oftalmoscopio y otoscopio standard.
10 | RI4001-01 | ESTETOSCOPIO DUPLEX | UNIDAD | RIESTER | Aluminio negro. Fonendoscopio con doble campana en acero inoxidable. Tubo en Y de PVC resistente, para aislar de sonidos no deseados. Sin látex. Longitud total: 77 cm.
19 | DATAS-MO | MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO DUO | UNIDAD | DATASCOPE | Monitor de Parámetros Vitales Portátil: Presión No Invasiva. Pantalla: 5.1", Peso: 2,1 KG. Para pacientes adultos como pediátricos. Sistema de comunicación con el usuario mediante pulsadores táctiles. 14 horas de batería con medición PNI cada 7 minutos.
20 | RI1950107 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | UNIDAD | RIESTER | Medición de la presión arterial. Técnica de medición SpO2 PEARL de alta precisión y tolerante al movimiento. Pantalla LCD grande y luminosa. Medición simultánea de diferentes parámetros vitales. Portátil y ligero. Equipada con tubo espiral adicional para una longitud total del tubo de 2 M. Sensor de dedo con una longitud de cable de aprox. 90 CM, se dispone de una prolongación SpO2 opcional a una longitud total de 2,10 M. Potente batería Li-Ion.
21 | MINDRAYECAAAXXAXXX | MONITOR PM8000EX | UNIDAD | MINDRAY | Monitor portátil. Exhibición del color TFT de 8,4 ″ con 8 formas de onda. Exhibición grande de la fuente. Modulación de tono de pulso SpO2. Microstream ™ EtCO2. Tendencias gráficas y tabulares máximas de 96 horas de todos los parámetros. Indicador luminoso de alarma. Opción de tarjeta de memoria Flash. Batería del Li-ion. Entrada de la c.c. del external 12V para el transporte de la ambulancia
13 | FPMR850 | HUMIDIFICADOR MOD MR850 | UNIDAD | FISHER & PAYKEL | El MR850 se puede utilizar con toda la gama de terapias de Fisher & Paykel Healthcare en todo el proceso de cuidados respiratorios continuados de F&P™. Con un botón se pueden seleccionar los niveles óptimos de temperatura y humedad. Sistema de alarmas médicas. Incluye: Cable adaptador, puerto para sensor de temperatura/flujo , cable de alimentación y manual de uso.
9 | ME120L | ESTERILIZADOR A GAS | UNIDAD | MONECA | Dimensiones de CámaraI: 70 X 70 X 40 CMS Capacidad: 120 LTS Consumo Eléctrico: 8 A 220 V, 2 FASES Potencia: 10.000 WATT
23 | DY5606 | NEBULIZADOR DE COMPRESOR | UNIDAD | DYNAREX | Convierte la medicación prescrita en neblina de aerosol para una fácil inhalación. Incluye accesorios estándar: tubo de aire, boquilla, filtros (5 piezas), máscara para adultos, máscara para niños. Potencia: 120 V - 60 Hz (estándar US 110 / 120V - 50 o 60 Hz). El rango de presión del compresor es de 30 a 50 PSI. Diseño ultra compacto. Portátil.
25 | DRI-18070 | NEBULIZADOR PACIFICA ELITE | UNIDAD | DRIVE | El diseño ultra compacto lo hace extremadamente portátil La potente bomba de pistón es eficiente, fiable y silenciosa Proporciona un tamaño de partícula consistente de <5 micras y tiempos de tratamiento rápidos.
24 | DRI-18071 | NEBULIZADOR PACIFICA ELITE | UNIDAD | DRIVE | Diseño para niños. Viene con un kit desechable de nebas, una máscara pediátrica, un tubo y una bolsa de transporte. Duradero, sistema accionado por pistón. Consumo de energía 80 VA. Portátil.
35 | RI1468 | TENSIOMETRO ANEROIDE DE PIE BIG BEN ROUND BRAZALETE VELCRO ADULTO. RIESTER | UNIDAD | RIESTER | Escala de gran tamaño (Ø 147,2 mm o 145,5 mm) y excelente contraste para una lectura óptima; escala hasta de 300 mm Hg . Amplio cestillo en la parte posterior del aparato para tubos y brazaletes. Pera de látex para inflar el brazalete. Válvula de purga de aire sin desgaste, con regulación fina. Microfiltro para proteger la válvula de purga y el sistema de medición. Mecanismo de precisión. Sin fijación del punto cero. Máxima tolerancia de error: +/- 3 mm Hg. Para adulto.
34 | 02-12703 | TENSIOMETRO ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO | UNIDAD | VERIDIAN | Calibre aneroide duradero de calidad: sistema de inflado fiable, esfigmomanómetro de látex, válvula de liberación de aire estándar y bombilla, cámara de 2 tubos, y manguito de nailon calibrado para adultos a juego. Estetoscopio sin látex. Puño de nailon de alta calidad. Estuche con cremallera. Colores varios.
36 | 860213 | TENSIOMETRO DIGITAL | UNIDAD | SURELIFE | De presión no invasiva. Detección irregular del golpe de corazón. Tamaño universal del puño (los 9-17in). Completamente automático. 40 memorias. Indicador de batería bajo. Exhibición enorme del LCD. Automático apagado. Dimensiones del producto: 8,9 x 16,5 x 17,8 cm ; 590 g de peso.
40 | RI1805 | TERMOMETRO RI-THERMO | UNIDAD | RIESTER | Termómetro timpánico infrarrojo para uso en mesa o bolsillo. Caja dispensadora de cubierta de sonda inteligente. Pantalla LCD con retroiluminación. Medición precisa de temperatura, muestra temperaturas almacenadas de hasta 12 (° C o ° F). Señal acústica cuando se completa la medición o se detecta fiebre. Apagado automático. Se suministra con la batería de litio CR 2032 (medidas aproximadas de 1000).
37 | 08-350 | TERMOMETRO DIGITAL | CAJA X 6 | VERIDIAN | Precisión clínica a 2/10 veces de un grado f. Higiénicamente resistente al agua para una fácil limpieza. Recuperación de memoria de última lectura
38 | 08-301CV | TERMOMETRO DIGITAL | CAJA X 16 | VERIDIAN

## ACCESORIOS
ACCESORIOS
[6 empty] | LEYENDA | HOSPITALIZACION | EQUIPOS | ACCESORIOS | OTROS
| CÓDIGO | PRODUCTO | EMPAQUE | MARCA | DESCRIPCIÓN
1 | BO-ESP | BOQUILLA PARA ESPIROMETRO | UNIDAD | GENERICO | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA EN PROHOS
2 | BRATOB01 | BRAZALETE PARA TENSIOMETRO OBESO | UNIDAD | GENERICO | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA EN PROHOS
3 | BRATPED01 | BRAZALETE PARA TENSIOMETRO PEDIATRICO | UNIDAD | GENERICO | NOTA: INFORMACION ESPECIFICA EN PROHOS
4 | F1869D0 | BRAZALETE UNIVERSAL NIBP | UNIDAD | MEXICO | Con manguera de dos vías. Adulto obeso. Medidas: 33 x 47 cm. Sin conector.
5 | RI132 | BRAZALETE VELCRO | UNIDAD | RIESTER | Lactante. Un tubo. 23 X 7.2 cm. Color azul.
6 | RI133 | BRAZALETE VELCRO | UNIDAD | RIESTER | Lactante. Dos tubos. 23 X 7.2 cm. Color azul.
7 | RI134 | BRAZALETE VELCRO | UNIDAD | RIESTER | Neonato. Un tubo. 15,5 X 5 cm. Color azul.
8 | RI129 | BRAZALETE VELCRO | UNIDAD | RIESTER | Niño. Un tubo. 35,5 X 10cm. Color azul.
9 | RI135 | BRAZALETE VELCRO | UNIDAD | RIESTER | Neonato. Dos tubos. 15,5 X 5 cm. Color azul.
10 | RI130 | BRAZALETE VELCRO | UNIDAD | RIESTER | Niño. Dos tubos. 35,5 X 10cm. Color azul.
23 | RI5260 | ESPIROMETRO SPIROTEST | UNIDAD | RIESTER | Moderna carcasa de plástico de color azul. Zona de medición de 1000 a 7000 cm3. En caja de cartón con 50 boquillas desechables.
24 | GA21009 | FLUJOMETRO | UNIDAD | ALLIED | Capilla Grieta-resistente del policarbonato. Cuerpo niquelado del sólido de latón. Tubo medidor Dual-afilado proporciona exactitud excepcional en 0-15 LPM. Flotador de acero elimina pegarse causado por electricidad estática en 0-15 LPM. Legibilidad más fácil en la gama de 0-5 LPM
25 | PECG45 | PAPEL PARA ELECTRO ECG | UNIDAD | GAESCA | Roll con medidas 45MM X 30MTS
26 | PECG63 | PAPEL PARA ELECTRO ECG | UNIDAD | GAESCA | Roll con medidas 63MM X 30MTS
32 | PRG10385/8 | KIT ACCESORIO PARA MULETAS | UNIDAD | DRIVE | Incluye: Un par de almohadillas auxiliares, un par de empuños y un par de puntas.
20 | BP12 | CONECTOR NIBP | UNIDAD | MEXICO | Conector NIBP para uso con Criticare, Datascope, Draeger, Siemens, Physio Control, Mindray, Philips, Spacelabs. Se conecta a BP15.
21 | HR2555 | CONECTOR NIPLE | UNIDAD | HUDSON | Conector de niple y tuerca universal diseñado para convertir la salida DISS de un regulador o concentrador para que se adapte a la conexion de una mascarilla de 02, puntas nasales o canula
11 | E708-480 | CABLE ADAPTADOR SPO2 | UNIDAD | MINDRAY | Spo2 compatible con Mindray T5, T8, Beneheart D6 y monitores Penlon Interned con Masimo Para uso con sensores Nellcor sin Oximax. Extensión de 7 pines.
12 | E708-290 | CABLE ADAPTADOR SPO2 | UNIDAD | MINDRAY | Spo2 compatible con los siguientes monitores: Mindray MEC 100, MEC 200, MEC 2000, PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, VS-800, Datascope Trio, Accutorr V, Passport V. Extensión de 6 pines con guía de 40º.
13 | MOD0009 | CABLE DE EXTENSION ECG 3/5 | UNIDAD | MINDRAY | Conexión directa de 12 pines con el monitor. Compatible con monitores: BeneView T5, T6, T8, iPM, monitores iMEC, desfibrilador BeneHeart
14 | C2312P0 | CABLE ECG COMPLETO | UNIDAD | MINDRAY | Compatible con monitores ECG: MEC 1000, PM5000, PM6000 with a 12-pin connector, BeneView T5, T8, DPM6, DPM7, Beneheart D6 and iPM-9800. Tambien es compatible con los monitores Penlon Intermed. Con 3 latiguillos. Medida: 3 mts.
15 | C2340P0 | CABLE ECG DE UNA PIEZA GENERICO AAMI | UNIDAD | MINDRAY | Cable ECG de una sola pieza es para uso con los siguientes monitores ECG de: Abbott Medical, Advanced Instrumentations, Air Shields, ALT, Analogic, BCI Biochem International, Colin, Contec, Criticare, Edan, GE®,Goldway, Guthan, Infinium Medica, IVY Biomedical, MDE, Mediana Mindray, Ohmeda, Physio Control (Medtronic, Nellcor, Nihon Kohden,Novametrix, Pace Tech, Philips, Pioneer (American Optical), PPG (Datamedix, Becton-Dickinson), Siemens, Spacelabs Burdick, Tektronix (Vitatek), Zoll.
16 | PROIBP-UTHA | CABLE PARA TRASDUCTOR | UNIDAD | PROGENERICA | Cable de presión invasiva con conexión utah.
17 | TR-25400 | CABLE TRONCAL ECG | UNIDAD | MINDRAY | Este cable troncal es para uso con los siguientes monitores: 2000, 2001, 2002, 2100, 2200, 3000, 3000A, Balloon Pump, M/D3 con Latiguillos, M/D3A, M/D4, Passport, Passport IL, Passport XG, Passport XL, Passport 2, Passport 2LT, Spectrum System 90, System 90T, System 96, System 97. Este cable troncal se conecta con los latiguillos de 3 o 5.
18 | TR-25120 | CABLE TRONCAL ECG | UNIDAD | MINDRAY | Compatible con: Mindray PM5000, PM6000, T5 y T8. Para uso con latiguillos ECG Datascope / Mindray. Conecta con latoguillos de 3 a 5.
27 | S410-290 | SENSOR SPO2 | UNIDAD | MINDRAY | Este sensor conecta directamente al monitor. Compatble con: Datascope, Mindray, Kontron, Creative, Oximax, Goldway, Contec y Danatech. Cable de 3 metros.
28 | S403-010 | SENSOR SPO2 | UNIDAD | MINDRAY | Cable adaptador compatible Nellcor con 14 pines y cable de 2,40 metros. Para monitores: Colin, Critikon Dinamap ProCare, Datascope, Trio, Nellcor, Nihon Kohden, Ohmeda enGuard CM5, Physio Control Lifepak 12.
29 | S410-480 | SENSOR SPO2 | UNIDAD | MINDRAY | Cable adaptador compatible con T5, T8, Mindray, Beneview. Cable completo de 3 metros.
30 | LR5-90P0 | SET DE LATIGUILLOS | UNIDAD | MEXICO | Compatibles con Datascope Expert, Passport 2, Passport 2LT, Passport XG, Spectrum, Trio; Mindray PM 5000, PM 6000, BeneView T5 y BeneView T8. Para uso con cable troncal TR-25400 Datascope ECG. Cantidad de 5 latiguillos. 90 centimetros de longitud.
31 | LR3-90P0 | SET DE LATIGUILLOS | UNIDAD | MEXICO | Compatibles con Datascope Expert, Passport 2, Passport 2LT, Passport XG, Spectrum, Trio; Mindray PM 5000, PM 6000, BeneView T5 y BeneView T8. Para uso con cable troncal TR-25400 Datascope ECG. Cantidad de 3 latiguillos. 90 centimetros de longitud.
19 | PRO2022 | CABLE PARA ELECTROBISTURI | UNIDAD | PROGENERICA | Con placas autoadhesivas y punta Valleylab.

## MISCELANEOS
OTROS
[6 empty] | LEYENDA | HOSPITALIZACION | EQUIPOS | ACCESORIOS | OTROS
| CÓDIGO | PRODUCTO | EMPAQUE | MARCA | DESCRIPCIÓN
1 | GA-372 | GEL ANTIBACTERIAL | BTO X 24 | LARAMED | Protección antiséptica. 70% de alcohol. Contenido 372 ML.
2 | KX309 | TEST DE EMBARAZO | CAJA x 12 | KX MEDICAL | Kit de prueba rápida utilizada para la determinación cualitativa de la hormona Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) en orina.
3 | KX309 | TEST RAPIDO DE EMBARAZO | BTO X 396 | KX MEDICAL

## LINEA SELVA
| CÓDIGO | PRODUCTO | EMPAQUE | MARCA | DESCRIPCIÓN
12 | HPD010 | BANDEJA DE LUJO (MASCULINA) | BTO X 10 | SELVA | Producto básico de aseo. Tipo de material: polipropileno (PP) – polietileno (PE) – poliestireno (PS).
105 | HPD001 | PATO PLASTICO (CHATA MASCULINO). SELVA | BTO X 10 | SELVA | Producto básico de aseo. Tipo de material: polipropileno (PP) – polietileno (PE) – poliestireno (PS).
113 | HPD003 | RIÑONERA PLASTICA (MASCULINA). SELVA | BTO X 10 | SELVA | Producto básico de aseo. Tipo de material: polipropileno (PP) – polietileno (PE) – poliestireno (PS).
73 | HPD004 | JABONERA PLASTICA (MASCULINA). SELVA | BOT X 10 | SELVA | Producto básico de aseo. Tipo de material: polipropileno (PP) – polietileno (PE) – poliestireno (PS).
74 | HPD006 | JARRA MEDICA PLASTICA ECONOMICA (MASCULINA). SELVA | BOT X 10 | SELVA | Producto básico de aseo. Tipo de material: polipropileno (PP) – polietileno (PE) – poliestireno (PS).
141 | HPD007 | VASO PLASTICO . SELVA | BTO X 10 | SELVA | Producto básico de aseo. Tipo de material: polipropileno (PP) – polietileno (PE) – poliestireno (PS).

## LINEA EASY TOUCH
| CÓDIGO | PRODUCTO | EMPAQUE | MARCA | DESCRIPCIÓN
11 | 807002 | GLUCOMETRO | UNIDAD | EASY TOUCH | Monitoreador de sistema de glucosa.
81 | 831365 | JERINGA DE INSULINA | CAJA X 100 | EASY TOUCH | De 0.3 CC con aguja 31g x 5/16 pulgadas. Hipoalergénico.
86 | PRO863015 | JERINGAS DE INSULINA | CAJA X 100 | EASY TOUCH | Con aguja retractil de 1 CC con 30g x 1/2 pulgadas.
90 | 832101 | LANCETAS PARA GLUCOMETRO | CAJA X 100 | EASY TOUCH | Lancetas giratorias, de 32 G. Corte triple-biselado. Embalaje bilingüe. Codificación de color por calibre (caja y lanceta). Sin látex.
149 | PRO807050 | TIRILLAS PARA GLUCOMETRO | CAJA X 50 | EASY TOUCH | Para uso exclusivo de glucometro Easy Touch.
12 | PRO807001 | GLUCOMETRO KIT | UNIDAD | EASY TOUCH | Monitoreador de sistema de glucosa. Incluye: 10 lancetas, 1 lápiz de punción para lancetas y estuche.